合併処理浄化槽は、し尿だけではなく、台所、風呂、洗濯などの生活排水を合わせて処理し放流しますので、

水質の保全に寄与します。また、トイレの水洗化により、害虫の発生の減少や悪臭の軽減など、生活環境の向上

に役立ちます。

本事業は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とし、市内で合併処理浄化槽を設置

する方に交付しています。

(交付対象区域）

(事業の対象浄化槽)

(1) 浄化槽法(昭和５８年法律第４３号)第２条第１号に規定する浄化槽で、同法第４条第１項の規定による

構造基準に適合し、し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって次の機能を有するもの

ア　生物化学的酸素要求量(以下｢ＢＯＤ｣という。)除去率９０％以上のもの

イ　放流水のＢＯＤが２０㎎/L(日間平均値)以下の機能を有するもの

(2) 平成４年１０月３０日付け衛浄第３４号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知

に定める｢合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針｣に適合するもので、「浄化槽整備事業に

係る浄化槽登録要領」(平成４年１２月１日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)に基づき

登録されたもの

登録浄化槽以外の浄化槽を使用した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

(3) 処理対象人員が１０人以下のもので､自己の居住の用に供する建物(借地や借家の場合は賃貸人の承諾が

得られること｡)又は延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供する建物(以下｢住宅等｣という｡)に新たに

設置するもの

また、現在汲み取りや単独処理浄化槽で処理している場合に、これを廃止し、新たに設置するもの

(4) 年度内に浄化槽が使用可能な状態に完了すること｡

補助金の交付決定前に浄化槽を設置した場合も補助対象とはなりません。

(補助金の交付対象者)

(1) 市内に住所を有し、当該住宅に居住する方。又は市外の方が住宅を新築・購入後に当該住宅に居住し、

市内に住所を有することとなる方

(2) 市税等の滞納がない方

(補助金の申込方法)

本人、又は家族が、設置前に申請してください。なお、申請書類は作成に専門知識を必要とし、さらに図面等の添付がありますので浄化槽工事業者等に依頼いただいても結構です。

下水道課に備付けの浄化槽設置費補助金交付申請書(別記様式第１号。矢板市ホームページからもダウン

ロード可能)に必要事項を記入し、右記の｢手続きの流れ｣を参考に必要書類を添えて下水道課まで提出してく

ださい。

(申請期間)

令和６年４月１日(月)から令和７年２月２０日(木)

(補助金額)

| 人 槽 区 分 | 補 助 金 額 |
| --- | --- |
| ５人槽 | ３３２，０００円 |
| ７人槽 | ４１４，０００円 |
| 10人槽 | ５４８，０００円 |
| 転換配管工事費 | ３００，０００円限度 |
| し尿単独槽撤去費 | １２０，０００円限度 |
| 汲み取り槽撤去費 | ９０，０００円限度 |

◎放流先は、必ず矢板市建設課（℡：0287-43-6212）で確認してください。

◎　着工準備写真

・浄化槽設備士が工事を実地に監督していることを証する写真(例①)

(黒板に着工日を記入し、見えるように写真を撮ること。)

(補助金交付決定日以前に着工した場合は、補助金交付対象となりませんので

ご注意ください。)

・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合は、単独処理浄化槽を堀り

上げしている写真を撮ること。

◎　掘削工事写真

・掘削状況

(土質、湧水等の状況により適正な工法で掘削してください。)

・床付けの完了状況

◎　基礎工事写真

・基礎砕石敷設転圧工事状況(例②、通常厚さ10㎝＊以上)

・基礎底版コンクリートの配筋状況(通常厚さ10㎝＊以上、鉄筋:長短辺共に、D10

以上・ピッチ200㎜以下・シングル配筋＊、コンクリート強度18 N/㎜2＊以上)

・基礎底版コンクリート打設状況(例③)

(基礎底版にPCコンクリート版を使用する場合は、事前に承認図等を提出のうえ､

現場打ちと同等の強度及び水平を保った施工すること。)

◎　据付工事写真

・浄化槽本体及び浄化槽搬入状況(例④、浄化槽の型式がわかるようにしてください｡)

(全浄協の審査を受け登録された浄化槽以外は、補助金交付対象となりませんので

ご注意ください。)

・据付工事の状況(例⑤)

・かさ上げの状況(例⑥)

・埋め戻し及び転圧状況

◎　上部スラブ工事写真

・上部スラブコンクリート配筋状況(通常厚さ10㎝＊以上、鉄筋:長短辺共に、D1０

以上・ピッチ200㎜以下・シングル配筋＊、コンクリート強度１８N/㎜2＊以上)

・上部スラブコンクリート打設状況

◎　ブロア設置写真

・ブロア設置工事が完了したことを示す写真(アース工事が必要なものは接地状況

が確認できる写真)

◎　完成・その他写真

・浄化槽工事が竣工したことを示す写真

例①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例②

浄化槽設備士が工事を実地に監督　　　　　　　　　基礎砕石敷設転圧工事状況

していることを証する写真

例③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例④

コンクリート打設状況　　　　　　　　　　　　　　浄化槽本体及び浄化槽搬入状況

(浄化槽の型式がわかるように)

例⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例⑥

据付工事の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　かさ上げの状況

※既設の浄化槽を処分する場合は、撤去又は埋め戻し作業の写真も添付してください。

※宅内処理装置を設置する場合は、宅内処理装置の設置工事写真も添付してください。

# Text boxes

令和６年度　矢板市合併処理浄化槽設置整備事業補助金について

公共下水道事業認可区域、農業集落排水処理施設区域、コリーナ矢板排水処理施設区域等の集中処理施設以外の区域　　※補助対象区域については、事前に必ずご確認ください。

人槽について

住宅延べ床面積１３０㎡以下　　　５人槽

住宅延べ床面積１３０㎡超　　　  ７人槽

２世帯住宅でお風呂と台所がそれぞれ２箇所以上の場合　１０人槽

なお、実際に住む人数により人槽は変更することも可能です。

手続の流れ

①　浄化槽設置費補助金申請の事前相談→市

①　浄化槽補助対象区域の確認　　②　新築、既存住宅の確認

③　市税納付状況等の確認　　　　④　放流先の確認

相談

内容

②　補助金交付申請書

(別記様式第1号)

申請者→市

①　事業計画書　　②　収支予算書　　③　見積書又は工事請負

契約書の写し　　④　建築確認通知書の写し（既存改築の場合

は家屋の評価証明書）　　⑤　浄化槽仕様書の写し又は審査期間

を経過した浄化槽設置届の写し　 ⑥　工場生産浄化槽認定

シート等　　⑦　環境保全に関する誓約書　　⑧　浄化槽設備

士届出書　　⑨　浄化槽設備士免状の写し　　⑩　浄化槽登録

証　　⑪　浄化槽管理票(C票)　　⑫　設置場所を示した宅地

の位置図・案内図　　⑬　建物平面図　　⑭　借地の場合は土地

所有者の承諾書　　⑮　チェックリスト　　⑯　敷地内処理装置

概要書及び維持管理に関する誓約書(放流先がなく敷地内で処理

する場合)　　⑰　市税等の調査同意書又は市税等の納税証明書

(他市からの転入者の場合)　　⑱　放流先の占用許可書(道水路

側溝等で道水路管理者の許可が必要な場合)　　⑲　その他市長

が必要と認めた書類

添付

書類

③　補助金交付決定通知書

市→申請者

④　工事開始

(※　③の交付決定日以降に

着工すること。)

⑤　中間検査（製品確認）

(※　浄化槽を埋める前に

連絡すること。)

申請者→市

①　収支精算書　　②　浄化槽(第7条)法定検査依頼書の写し

③　浄化槽工事代の領収書の写し

④　浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

⑤　浄化槽設備士による浄化槽工事チェックリスト

⑥　工事現場写真(※　ヘルメットを着用すること。）

⑦　浄化槽工事完了報告書　⑧浄化槽使用開始報告書

⑨　浄化槽廃止届(廃止する浄化槽がある場合)

※　実績報告書を提出するまでに浄化槽設置場所に住民登録

を必ずすること。

⑥　工事完了

(年度末までに完了すること。）

添付

書類

⑦　実績報告(別記様式第2号)

(完了後１か月以内に実績を

報告すること。)

申請者→市

⑧　完了検査

施工業者立会のうえ検査

施工業者及び市

添付

書類

①　交付決定通知書の写し

⑨　交付請求

(交付請求書を実績報告書と

一緒に提出することも可能）

申請者→市

浄化槽を設置した方へのお願い

浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。

そのため、清掃、保守点検、法定検査等の維持管理を行うよう法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

⑩　補助金の振り込み

(完了検査後、振り込みまで

約１か月程度かかります。)

市→申請者

※　②⑦⑨の書類の提出は施工業者も提出可能ですが、書類を訂正する場合は申請者が訂正してください。

矢板市合併処理浄化槽設置整備事業補助金について(工事の施工写真について)

工事写真詳細

※　施工に当たっては、使用浄化槽の施工要領書に沿って施工してください。